## Sheet1
生产订单号 | 物料号 | BOM项目文本 | 数量 | 单位 | 项目类别 | 工序 | 采购组 | 物料组 | 几天后要求交货 | 交货日期 | 收货处理时间
|  | 必输 |  | 无物料必输 | 必输 | 必输 | 无物料必输 | 无物料必输 |  | （以生产订单的开始日期作为基准） 格式 20131001 | 无物料号必输
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\PLC\FX5U-64MT-ES\三菱 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\通信模块\FX5-ENET_IP\三菱 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\HMI\GS2017-WTBD\三菱 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\导轨式千兆工业交换机\TL-SG2008工业级 8口\TPLINK | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\断路器\BHA32 2P C32\士林 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\断路器\BHA32 2P C16\士林 | 2 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\断路器\BHA32 2P C10\士林 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\断路器\BHA32 1P C6\士林 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\交流接触器\LC1D32M7C\施耐德 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\通信线\NW102-39.5*6MM(圆形网线） 0.5米\绿联 | 3 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\通信线\NW102-39.5*6MM(圆形网线） 2.0米\绿联 | 8 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\通信线\NW102-39.5*6MM(圆形网线） 3.0米\绿联 | 3 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\通信线\NW102-39.5*6MM(圆形网线） 5.0米\绿联 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\通信线\NW102-39.5*6MM(圆形网线） 10.0米\绿联 | 2 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\通信线\绿色超六类抗震8芯千兆网线 15.0米\市购(https://item.taobao.com/item.htm?ali_refid=a3_430008_1006:1124661435:H:rwZAQPvrbU1mamgE%20wU8fMjEnkybG3us:19ad97e3eea05282c22864b132a1e0fb&ali_trackid=282_19ad97e3eea05282c22864b132a1e0fb&id=695284153711&skuId=5310010310325&spm=a21n57.1.0.0) | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\开关电源\S8VKC12024\欧姆龙 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\继电器头\G2R-2-S DC24V\欧姆龙 | 5 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\继电器底座\P2RF-08-E \欧姆龙 | 5 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\复位按钮\TN2IF70-L2AB(橙色,灯泡电压DC24)φ22mm\天得 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\启动按钮\TN2IF7G-L2AB(绿色,灯泡电压DC24)φ22mm\天得 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\防呆按钮\TN2IF7W-L2AB(白色,灯泡电压DC24)φ22mm\天得 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\急停按钮\TN2IK-1a1b\天得 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\总开关\LW42B25\天逸 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\维修插座\LAC30-510\公牛 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\3眼插头\GNT-10 10A\公牛 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\继电器模块模组\HF41F输入24V白色\宏发（盒) | 2 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\接地端子排\S070\台控(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.7.20f21ec0T0MRtA&id=650091139710&ns=1&abbucket=4#detail) | 2 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\电源滤波器\T072-20\胜蓝电气 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\三色灯\D020\胜蓝电气 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
48024012 |  | Z24-012\标准件\中量\远程Ethernet_ip总线模块\T1503\胜蓝电气 | 7 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\前置通信面板\MSDD10660\富崎 | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\风扇\JY12038HBL2(220V)\上海甲云 | 3 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\风扇铁网\JY12038HBL2铁网\上海甲云 | 3 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\风扇过滤保护网\ZL-803\上海甲云 | 3 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\航空插头\LP20-4 母座\凌科 | 3 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\航空插头\LP20-4 公头\凌科 | 3 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\金属公插头\BD-24-RJ45公插头\凌科 | 4 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\金属两孔母插座\BD-24-RJ45母插座\凌科 | 4 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\插排\GN-218，6孔 ,线5米长\公牛 | 2 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\注塑机插头\50芯EUROMAP67 公头\市购(https://item.taobao.com/item.htm?id=613339966206&skuId=4318231053547&spm=a262i4.9165215.zhaohuo-detail-top.3.57a0194cePdTkI) | 2 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\工业插头\5芯电源插头 32A5芯插头 TYPR285\市购(https://item.taobao.com/item.htm?ali_refid=a3_430620_1006:1102759690:N:ASpgRJbSOfj1Dtn8hvECow==:8786487c413557d88c002b976b69cb75&ali_trackid=162_8786487c413557d88c002b976b69cb75&id=560693360653&skuId=3674306595357&spm=a21n57.1.0.0) | 1 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\电缆\3*6+1*2.5(双色)RVV电缆\市购(米) | 30 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\铜片冷压端子O型\SC6-6\市购(个)(https://m.tb.cn/h.5uAGMwgkLHVkKeo?tk=8bY6WlN5fz6 ) | 20 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10
45024012 |  | Z24-012\标准件\中量\TRVV高柔软性线\25*0.3\市购(米) | 30 | PC | N | 0010 | 105 | 60104 | 5 | 20240411 | 10